# ZAKON

O ZAŠTITI OD BUKE

# POGLAVLJE  I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom propisuje se dozvoljena razina buke, mjere zaštite od buke, način mjerenja i evidentiranja buke, granične vrijednosti buke svrstane prema ambijentu, namjeni prostora i dobu dana (dan ili noć), u svrhu zaštite zdravlja ljudi, zaštite radnog i životnog prostora, te okoliša općenito.

Zakon uređuje i druga pitanja od značaja za zaštitu od buke.

Član 2.

(Značenje pojmova)

Pojmovi korišteni u ovom Zakonu imaju slijedeće značenje:

Buka je svaki zvuk čija vrijednost prelazi dozvoljeni nivo propisan ovim ili drugim zakonima, s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje i sredinu u kojoj ljudi rade i borave.

Izvor buke, u smislu ovog Zakona, smatra se svaki objekt sa sredstvima za rad i transport, uređajima i instalacijama, te bučne aktivnosti ljudi i životinja kao i drugi objekti i radnje od kojih se širi zvuk, a koji prelaze dopušteni nivo za tu vrstu buke (u daljnjem tekstu: izvori buke).

Vlasnik izvora buke u smislu ovog Zakona je pravno ili fizičko lice odgovorno za nastanak buke.

Imisija buke je ukupni nivo buke na mjestu prijema u okolini, koji je povezan sa štetnim uticajima.

Emisija buke je nivo buke koju izvor predaje u okolni prostor.

Prostor su svi otvoreni i zatvoreni prostori u naseljima i izvan naselja u kojima ljudi rade i borave,  trajno ili povremano, radi edukacije, odmora, rekreacije i slično.

Pod prostorom se podrazumijevaju i zaštićena područja definisana posebnim zakonima,  a koja su na bilo koji način osjetljiva na buku.

Član 3.

(Izrazi, skraćenice i jedinice mjere)

Izrazi, skraćenice i jedinice mjere, korišteni u ovom Zakonu, imaju slijedeće značenje:

- dB (Decibel)-1/10 Bel(desetina Bel-a) - jedinica za mjerenje nivoa zvuka;

- dB (A) (Decibel A-skala) i dB (C) (Decibel C-skala) - međunarodna mjerna skala nivoa zvuka ili buke koja uzima u obzir različitu osjetljivost ljudskog uha na raznim frekvencijama pri raznim nivoima buke;

- P0 = 20 Pa-20x10-6 Pa – nivo zvučnog pritiska na pragu čujnosti;

- I0 = 1 pW/m2 = 10-12 W/m2 - nivo jačine zvuka;

- Leq dB(A) je srednja energetska vrijednost buke promjenljivog nivoa ekvivalentna buci kontinuiranog nivoa mjerenog u trajanju od najmanje 15 minuta u periodima od 06-22 sati (dan) ili 22-06 sati (noću);

- Ln dB (A) je nivo zvučnog pritiska koji je iznad navedenog u n% vremena od perioda u kojem se mjeri;

- L1 označava nivo buke koje je prekoračen 1% vremena, a najkraći period mjerenja je 15 minuta;

- LAmaxT je najviši nivo buke u zatvorenim prostorima tokom mjerenja standardizirana na vrijeme odjeka 0,5 sekunda.

POGLAVLJE  II -  NAJVIŠI NIVO BUKE U dBA (decibel A-scale) I MJERE ZAŠTITE

Član 4.

(Nivoi  buke)

Izvori buke ne smiju izazvati buku u okolnom prostoru koja prelazi nivoe utvrđene ovim zakonom.

Najviše dozvoljene nivoe buke, u smislu ovog Zakona, određeni su u tablicama 1.2.i 3., a korekcija nivoa izmjerene buke u tablici 4.

Član 5.

(Mjere zaštite od buke)

Zaštita od buke ostvaruje se:

- sprječavanjem nastajanja buke;

- kontrolom namjene prostora i prostornim rasporedom stvarnih i potencijalnih izvora buke u odnosu na prostore osjetljive na buku, što mora biti uključeno prije određivanja i odobravanja novih namjena u prostoru i objektima svih namjena gdje borave ljudi;

- smanjenjem broja izvora buke;

- propisanom zvučnom izolacijom u skladu s namjenom prostora kod novih objekata;

- praćenjem, kontrolom i bilježenjem nivoa buke;

- zabranom rada za sve namjene, odnosno izvore buke, koji izazivaju buku iznad graničnih vrijednosti;

- otklanjanjem ili ograničavanjem buke na dozvoljeni nivo;

- ograničavanjem rada izvora buke tokom noći i u neradne dane;

- izradom karata buke postojećih izvora buke i monitoringom;

- izradom karata buke na osnovu modela za sve planirane promjene u prostoru koje mogu ugroziti, odnosno povećati nivo buke u ugroženim prostorima prema odredbama ovog Zakona i

- uklanjanjem ili promjenom namjene objekata.

Član 6.

(Osiguravanje zaštite od buke )

Zaštitu od buke osiguravaju nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH), kantona, gradova i općina.

Zaštitu od buke osiguravaju i vlasnici izvora zvuka.

Član 7.

(Vrijeme provođenja mjera zaštite od buke)

Zaštita od buke provodi se cjelodnevno, danju i noću.

U smislu ovog zakona dan traje od 06 do 22 sata, a noć od 22 do 06 sati.

Član 8.

(Karte buke)

Federacija BiH, kantonalni, gradski i općinski organi uprave, nadležni za poslove prostornog planiranja, u okviru svoje nadležnosti, osiguravaju izradu karata buke za predviđanje, bilježenje i praćenje nivoa buke.

Karta buke je grafički prikaz postojećih i planiranih nivoa buke i sastavni je dio planova prostornog uređenja.

Početnu kartu buke organ iz stava 1. dužan je izraditi u roku tri godine od stupanja na snagu ovog Zakona te istu ažurirati svake tri godine.

Član 9.

(Grafički prikaz razina buke)

U prostornom planu, urbanističkom planu i provedbenom (regulacionom) planu određuju se predviđeni nivoi buke na kartama odgovarajućeg mjerila kao i ugrožene zone sa planovima zaštite, mjerama i rokovima.

Kod visokih stambenih ili drugih objektata uz obavezni trodimenzionalni prikaz (3D) modela terena i objekata potreban je i prikaz vertikalnog rasprostiranja buke.

Predviđeni nivo buke ne smije preći najviše dozvoljeni nivo buke određen ovim Zakonom, a u skladu s planiranim sadržajima i funkcijama u prostoru.

Član 10.

(Primjena mjera zaštite od buke u postupku izdavanja dozvola)

Za pogone i postrojenja za koje je propisana obaveza procjene utjecaja na okoliš i za pogone i postrojenja koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, mjere zaštite od buke trebaju biti obuhvaćene studijom utjecaja na okoliš, planovima aktivnosti i okolinskoj dozvoli u skladu sa Tabelama 1. i 2 .

# Član 11.

Za pogone i postrojenja, odnosno za sve djelatnosti za koje nije potrebno pribavljanje okolinske dozvole, nadležni organ je dužan u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti propisati uvjete zaštite od buke u skladu sa ovim Zakonom.

Organ uprave, nadležan za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti, ne može izdati odobrenje ako nisu ispunjeni uvjeti zaštite od buke.

Član 12.

(Buka sa gradilišta)

Pravne i fizičke osobe koje otvaraju gradilište, dužni su u plan uređenja gradilišta predvidjeti i primijeniti mjere za sprječavanje širenja buke sa gradilišta iznad dozvoljenog nivoa.

Izuzev, u određenim slučajevima, kada nije moguće primijeniti mjere za sprječavanje širenja buke s gradilišta iznad graničnih vrijednosti, lica iz prethodnog stava, dužna su u plan o uređenja gradilišta predvidjeti mjere kojima se štiti prostor i ljudi, te odrediti vrijeme izvođenja radova u skladu sa zakonom.

Član 13.

(Buka sa saobraćajnica i drugih izvora)

Zaštita od buke koja nastaje na svim vrstama postojeće saobraćajne infrastrukture uskladiće se sa dozvoljenim nivoom buke utvrđene ovim Zakonom regulisanjem saobraćaja, vremenskim ograničenjem, zabranom korištenja bučnih saobraćajnih sredstava, rekonstrukcijom saobraćajnica ili pruga, izradom zvučnih barijera, uz poboljšanje zvučne izolacije prozora, fasada i dr.

Rok za usklađivanje zaštite od buke sa dozvoljenim nivoom buke propisane ovim Zakonom je 10 godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Ukoliko nivo buke prelazi dozvoljeni nivo za više od 5 dBA nalaže se vlasniku izvora buke preduzimanje hitnih mjera prije tog roka, a ne duže od tri godine.

Za provođenje aktivnosti usklađivanja sa dozvoljenim nivoom buke iz stava1. ovoga članka odgovorne su federalne i kantonalne institucije nadležne za upravljanje prometnom infrastrukturom i za regulisanje saobraćaja.

Član 14.

Rok za usklađivanje dozvoljenog nivoa buke sa saobraćajnica izgrađenih do 2003. godine, a koje su u nadležnosti Federacije BiH, je pet godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Za saobraćajnice izgrađene nakon 2003. godine, a koje nisu izvedene u skladu s ovim Zakonom, rok za usklađivane je tri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

# Član 15.

Adekvatnu zvučnu izolaciju kao i druge tehničke mjere na novom objektu, u skladu s potrebnom zvučnom zaštitom osigurava vlasnik objekta, u skladu sa Tabelom 1.

Adekvatnu zvučnu izolaciju kao  i druge tehničke mjere na ranije izgrađenim objektima, u skladu sa potrebnom zvučnom zaštitom osigurava vlasnik novih izvora buke.

Vlasnik izvora buke koji nije izazivao buku iznad dozvoljenog nivoa prije izgradnje novih objekata, nije dužan snositi troškove zaštite od buke.

Nivo buke od stacioniranih izvora na otvorenom prostoru mora biti niža od dozvoljenog nivoa utvrđenog u Tabeli 2. u skladu sa namjenom zone, mjerena na udaljenosti od 5 metara od izvora buke u pravcu ugroženih prostora, odnosno u skladu sa Tabelom 1. u prostoru koji je ugrožen bukom tog izvora.

Ukoliko ima više izvora buke, nivo novih izvora buke ne smije izazvati povišenje nivoa buke iznad dopuštene.

Član 16.

(Buka od akustičnih uređaja u zatvorenom prostoru)

Korištenje akustičnih uređaja u zatvorenim prostorima dozvoljeno je pod uvjetom da nivo buke ne prelazi Leq 80 dB(A).

Izuzetno, u diskotekama, nivo buke od korištenja akustičnih uređaja ne smije preći Leq 100 dB(A).

Ukoliko je nivo zvuka u ugroženim prostorima iznad dopuštenog nivoa, utvrđene u Tabeli 1, vlasnik izvora zvuka u zatvorenim prostorima i na otvorenom, dužan je na uređaj za pojačanje zvuka, ugraditi elektronski regulator (uređaj za ograničavanje nivoa zvuka - limiter) koji se zapečati i kojim se reguliše jačina zvuka do nivoa dozvoljenog ovim Zakonom, u svim slučajevima kada nivo buke ometa okolne korisnike.

Akustični uređaji u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama, mogu se koristiti samo ako imaju elektronski regulator, regulisan tako da nivo buke bude usklađena s Tabelom 1.

Član 17.

(Buka od akustičnih uređaja na otvorenom prostoru)

Korištenje akustičnih uređaja za reprodukciju zvuka na otvorenom prostoru dozvoljeno je ako nivo buke ne prelazi nivo propisan u Tabelama 1. i 2. i ako imaju ugrađen uređaj za ograničavanje nivoa reprodukcije zvuka.

Radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organizovanja  zabavnih i sportskih priredbi te drugih aktivnosti na otvorenom prostoru, kada postoji mogućnost prekoračenja dozvoljenog nivoa buke, nadležni organ će svojom odlukom odrediti mjesto održavanje i vrijeme trajanja navedenih aktivnosti.

Član 18.

(Emisija buke nastala korištenjem uređaja, mašina, prijevoznih sredstava i drugih tehničkih uređaja)

Granične vrijednosti emisija buke nastale korištenjem uređaja, mašina, prijevoznih sredstava i drugih tehničkih uređaja, utvrđuju se posebnim propisima.

Ugradnja uredjaja u domaćinstvima mora biti u skladu sa uputama proizvodjača i u skladu sa ovim Zakonom.

Član 19.

(Prekoračenje propisane razine buke)

Izvori buke mogu se koristiti i kada prelaze najvišu dozvoljeni nivo buke, samo u slučaju otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i stanja koja bi mogla izazvati veće materijalne štete ili ugrožavaju zdravlje ljudi i njihove okoline, te u slučajevima iz člana 12. stav 2. ovog Zakona.

Član 20.

(Zabrana obavljanja radova i djelatnosti)

Zabranjeno je obavljati radove, odnosno djelatnosti koje zbog prekomjerne buke, uključujući i reprodukciju muzike, ometaju noćni mir i odmor u naseljenim mjestima, u vremenu od 22- 06 sati idućeg dana.

Zabrana iz stav (1) ovog člana ne odnosi se na obavljanje radova na uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i stanja koja bi mogla izazvati veće materijalne štete ili ugroziti zdravlje ljudi i njihovu okolinu.

Zabrana iz stava (1) ovog člana ne odnosi se i na radove i djelatnosti koje se po prirodi svog tehnološkog procesa, moraju obavljati neprekidno, danju i noću, odnosno samo noću, a ne postoji tehnička ili druga mogućnost da se spriječi širenje buke.

# POGLAVLJE III – MJERENJE, MONITORING I EVIDENTIRANJE BUKE

Član 21.

(Ovlaštenje za mjerenje buke)

Mjerenje buke vrši pravna osoba koja je ovlaštena za obavljanje te djelatnosti, a ima u stalnom radnom odnosu specijalistu za mjerenje buke i opremu koja odgovara preporukama IEC 651 i 804 Type 1. i EN 60804 mjerač zvuka sa integriranjem i usrednjavanjem.

Član 22.

(Mjerenje buke na otvorenom prostoru)

Mjerenje nivoa buke na otvorenom prostoru vrši se tako da se mikrofon postavi 1,2 m do 2 m iznad tla.

Kod posebnih mjernih zadaća ili posebnih uvjeta na terenu (npr. zasjenjenje zidom, nagib terena, veliko prigušenje na tlu i sl.), mikrofon se može postaviti na visinu             od 4 m iznad tla ili na mjestu gdje buka može da ugrozi korisnike prostora.

Kod mjerenja buke u blizini zgrade, mikrofon se postavlja na udaljenost najmanje 3 m. od reflektirajucih povrsina .

Kod mjerenja buke na fasadi visokih zgrade, mikrofon se postavlja 0,5 m izvan zgrade, približno na sredini otvorenog prozora bukom ugroženog prostora.

Mjerenje se provodi u skladu sa s BAS ISO 17025:2005.

Član 23.

Mjerenje se vrši radi pračenja i kontrolisanja uticaja buke na otvorenom prostoru.

Za praćenje i kontrolisanje buke na otvorenom prostoru radi se elaborat  buke.

Elaborat  buke radi se za nove kao i za postojeće prostorno planske dokumenate.

Elaborat buke sadrži:

- 3D prikaz terena sa lokacijama: izvora buke, ugroženih objekata, mjernih mjesta, namjena prostora/objekata kao i svih elemenata koji utiču na prostiranje buke;

- uticaj godišnjih doba i meteoroloških uvijeta;

- prema vrsti izvora buke – stacionarni/pokretni, kontinuirani nivo,  promjenljivi nivo, istaknuti tonovi, impulsna buka;

- definisanje trajanja mjerenja, broj uzoraka i mjernih mjesta mjereno u 15 minuta;

- kritične sate mjerenja tokom dana i noći, na osnovu predvidivog stanja i vrste buke u prostoru kao i eventualnu potrebu za 24 satnim mjerenjem, kod specifičnih izvora buke u vrijeme kada se pojavljaju;

- prognozu potrebnih ponovnih mjerenja buke, period ponavljanja, mjesece u godini, klimatske uvjete i druge aspekte koji garantuju pouzdano praćenje ometajućeg uticaja buke za planski period.

Izvještaj o rezultatima praćenja i kontroliranja buke mora sadržavati slijedeće podatke:

- kartu buke šire lokacije pod uticajem buke s položajem tačkastih, površinskih i linijskih  izvora buke;

- broj i vrijeme uzimanja uzoraka po jednom mjernom mjestu, te broj i položaj mjernih mjesta;

- uzorke izmjerene razine buke sa podacima: LeqdB(A),L1, LA MAX tokom perioda mjerenja prikazani pojedinačno u periodu mjerenja i druge podatke po potrebi (istaknuti tonovi, impulsna buka, buka aviona, željeznice, razliku dB(A)-dB(C)), a dobivene na osnovu 15 minutnih mjerenja kontinuirano kao i podatke o meteorološkim uvijetima  (temperatura, relativna vlaga, brzina i smjer vjetra, opisanu količinu i vrstu padavina, zasnježenost i ostala meteorološka opažanja od značaja za mjerenje buke).

Član 24.

(Mjerenje buke u zatvorenom prostoru)

Mjerenje nivoa buke u zatvorenom prostoru vrši se tako da mjerna tačka bude udaljena najmanje 1 m od zidova ili drugih reflektirajućih površina, a mikrofon se postavlja na visinu 1,2 m do 1,5 m iznad poda.

Kod mjerenja buke u prostorijama sa zatvorenim prozorima i vratima, mikrofon se postavlja, po mogućnostima, u sredinu prostorije.

Mjerenje strukturnog zvuka (izvor u zgradi) ili kod vanjske niskofrekvencijske buke, vrši se pri zatvorenim prozorima, u sredini prostorije.

Član 25.

(Vrednovanje razine buke)

Karakteristična veličina koja se mjeri i na osnovu koje se vrši ocjena buke prema odredbama ovog Zakona je ekvivalentni nivo buke u dB (A) (LAeq,T) i nivoa buke L koji se pojavljuje 1% vremena mjerenja u dB(A)kao i LAmax .

Mjerenje i vrednovanje nivoa buke se vrši prema međunarodnim standardima ISO

1996/1, 1996/2 i 1996/3, BAS ISO 9612 i BAS EN 60804.

# Član 26.

Zvučne izolacije razdjelnih zidova i stropova, kao i konstrukcija od zvuka udara propisane su standardom JUS.U.J6.201 i primjenjivat će se do donošenja tehničkih uputstava za najbolje raspoložive tehnike za ovu oblast.

Mjerenje se vrši prema grupi standarda BAS ISO 140 i to za  mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima, za laboratorijska i terenska mjerenja, te mjerenja za svaki specifični slučaj.

# POGLAVLJE  IV - NADZOR

Član 27.

(Nadzor nad primjenom Zakona)

Nadzor nad primjenom ovog Zakona, u okviru svojih nadležnosati, vrše nadležni organi uprave Federacije BiH, kantona, gradova i općina.

Nadzor nad primjenom odredbi ovog Zakona koje se odnose na buku u periodu od 22 do 06 sati, kojom se narušava javni red i mir, vrše nadležne policijske uprave.

Član 28.

(Inspekcijski nadzor)

# Nadležne inspekcije u obavljanju nadzora, ovlaštene su:

- narediti akustična mjerenja kod pravnih i fizičkih lica koja koriste izvore buke u prostoru (otvoreni i zatvoreni) u kojim ljudi rade i borave,

- narediti poduzimanje propisanih mjera za zaštitu od buke,

- zabraniti upotrebu izgrađene, odnosno rekonstruisane građevine ako nisu provedene mjere za zaštitu od buke, dok se te mjere ne provedu,

- zabraniti upotrebu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke,

- zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju odmor i noćni mir, ako to nije moguće postići mjerom iz tačke d. ovog člana,

- zabraniti obavljanje djelatnosti, odnosno drugih aktivnosti ako su iste započete bez rješenja nadležnog organa kojim se utvrđuje da su provedene mjere za zaštitu od buke.

# Žalba protiv rješenja inspektora ne odlaže izvršenje rješenja.

# POGLAVLJE  V - KAZNENE ODREDBE

Član 29.

(Prekršaji)

Novčanom kaznom od 500 do 3.000 KM kaznit će se, za prekršaj, odgovorno lice u organu uprave:

- ako ne postupi u skladu sa čl. 8., 9. i 10. ovog Zakona;

- ako izda odobrenje za obavljanje djelatnosti suprotno članu 11. ovog Zakona;

# Član 30.

Novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako ne postupi  u skladu sa  čl. 12., 13.,  16., 17 i 20. ovog Zakona.

Za prekršaj iz stava (1.) ovog člana, kaznit će se i odgovorno lice u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM.

Za prekršaj iz stava (1.) ovog člana, kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom od 100 do 500 KM, izuzev za prekršaj iz člana 16.

# POGLAVLJE  VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

(Tabele dopuštenog nivoa buke)

Sastavni dio ovog Zakona su tabele dopuštenog nivoa buke:

# Tabela 1. – Dopušteni nivo buke od vanjskih izvora u prostorijama prema namjeni.

# Tabela 2. – Dopušteni nivo vanjske buke za planiranje novih objekata ili izvora buke.

# Tabela 3. – Buka u radnim prostorima od vanjskih izvora.

Tabela 4. – Korekcija nivoa izmjerene buke prije poređenja sa dozvoljenim nivoom u Tabelama 1., 2. i 3.

Član 32.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma („Službeni list SR BiH”, broj 46/89 od 29.12.1989.).

Član 33.

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije  BiH”.

Tabela 1. - Dozvoljeni nivo buke od vanjskih izvora u prostorijama prema namjeni

| Redni broj | NAMJENA PROSTORIJE | Najviši dozvoljeni nivo |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 min Leq | L1 |
|  |  | (dBA) |  |  |
|  |  | danju | noću | (dBA) |
| A | Bolnice, klinike, domovi zdravlja |  |
| A1 | Bolesničke sobe | 35 | 30 | 45 |
| A2 | Ordinacije | 40 | 40 | 55 |
| A3 | Operacioni blok bez medicniskih uređaja i opreme | 35 | 35 | 50 |
| B | Hoteli, moteli, domovi, samački hoteli i sl. |  |
|  | Hotelske sobe 5 zvjezdica |  |
| B1 | Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade | 35 | 30 | 45 |
|  | Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade | 40 | 35 | 50 |
|  | Hotelske sobe 4 zvjezdice | 40 | 35 | 50 |
| B2 | Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade |  |
|  | Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade | 45 | 40 | 55 |
|  | Spavaonice u domovima |  |
| B3 | Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade | 40 | 35 | 55 |
|  | Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade | 45 | 35 | 55 |
| C | Škole, fakulteti, biblioteke i sl. |  |
| C1 | Amfiteatri i učionice | 40 | 40 | 50 |
| C2 | Kabineti na fakultetima | 35 | 35 | 50 |
| C3 | Kabineti u školama | 40 | 40 | 50 |
| C4 | Čitaonice, biblioteke | 40 | 40 | 45 |
| D | Dvorane |  |
| D1 | Kino dvorane | 35 | 35 | 45 |
| D2 | Pozorišta | 30 | 30 | 35 |
| D3 | Koncertne dvorane | 30 | 30 | 35 |
| E | Ustanove za predškolsku djecu i sl. |  |
| E1 | Sobe za odmor djece |  |
|  | Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade | 40 | 35 | 50 |
|  | Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade | 45 | 35 | 50 |
| E2 | Sobe za rad sa djecom | 45 | 45 | 50 |
| F | Stambeni objekti |  |
| F1 | Spavaće sobe i dnevni boravci |  |
|  | Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade | 40 | 30 | 45 |
| F2 | Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade | 45 | 35 | 50 |

# Tabela 2. - Dozvoljeni nivo vanjske buke za planiranje novih objekata ili izvora buke

| Područje (zona) | NAMJENA PODRUČJA | Najviši dozvoljeni nivoi (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ekvivalentni nivoi Leq | Vršni nivo |
|  |  | dan | noć | L1 |
| I | Bolničko-lječilišno | 45 | 40 | 60 |
| II | Turističko, rekreacijsko, oporavilišno | 50 | 40 | 65 |
| III | Čisto stambeno, odgojno-obrazovne i zdravstvene institucije, javne zelene i rekreacione površine | 55 | 45 | 70 |
| IV | Trgovačko, poslovno, stambeno i stambeno uz prometne koridore, skladišta bez teškog transporta | 60 | 50 | 75 |
| V | Poslovno, upravno, trgovačko obrtničko, servisno (komunalni servis) | 65 | 60 | 80 |
| VI | Industrijsko, skladišno, servisno i prometno područje bez stanovanja | 70 | 70 | 85 |

# Tabela 3. - Buka u radnim prostorima od vanjskih izvora

| Redni broj | VRSTA DJELATNOSTI | Dopušteni nivoi buke Leq u dBA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rad pretežno intelektualnog karaktera koji zahtijeva koncentraciju, ili rutinski rad | 55 |
| 2. | Intelektualni rad usmjeren na kontrolu rada skupine ljudi Rad koji zahtijeva koncentraciju ili neposredno govorno ili telefonsko komuniciranje | 50 |
| 3. | Intelektualni rad usmjeren na kontrolu rada skupine ljudi koja obavlja pretežito intelektualni rad. Rad koji zahtijeva koncentraciju, neposredno govorno i telefonsko komuniciranje Rad isključivo vezan za razgovore putem komunikacijskih sredstava (telefon i dr.) | 45 |
| 4. | Intelektualni rad koji zahtijeva veliku koncentraciju, isključivanje iz okoliša, preciznu psihomotoriku ili komuniciranje sa skupinom ljudi | 40 |
| 5. | Mentalni rad kao izrada koncepcija, rad vezan za veliku odgovornost, komuniciranje radi dogovora sa skupinom ljudi | 35 |

Tabela 4. - Korekcija nivoa izmjerene buke prije upoređivanja sa dozvoljenim nivoima u tabelama 1.,2.i 3.

| Uticajni faktori | Korekcija za Leq (dBA) | Korekcija za LAmax (dBA) |
| --- | --- | --- |
| Buka avio | - 5 | - 10 |
| Buka željeznice | - 5 | - 10 |
| Impulsna buka | + 5 | +10 |
| Istaknuti tonovi | + 5 | + 5 |